Приложение №1

к Муниципальной целевой долгосрочной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» на                     2011 – 2015 годы

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

(тыс. руб.)

| Наименование объекта | Орга-низа-ция- заказ-чик | Наличие проектно- сметной докумен-тации | Дата ввода в эксплуа-тацию | Стоимость работ по рекон-струкции объекта | Потребность в инвестициях по годам | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Раздел водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Водоканал" города Йошкар-Олы |
| Строительство водовода от насосной станции третьего подъема на улице Красноармейская слобода до улицы Эшкинина | МУП «Водоканал» | имеется | 2015 | 18 178,0 | - | 1768,9 | 5352,3 | 5605,9 | 5450,9 | 18178,0 |
| Строительство водовода В 1-1, перекладываемого от улицы Красноармейской до бульвара Чавайна |  | имеется | 2015 | 23 054,0 | - | 1 863,0 | 6 905,2 | 7 200,0 | 7 085,8 | 23 054,0 |
| Расширение Арбанского водозабора до 105 тыс. куб.м/сутки |  | нет | 2015 | 20 100,0 | - | 3 500,0 | 5 077,7 | 6 520,0 | 5 002,3 | 20 100,0 |
| Прокладка водовода от станции второго подъема до насосной станции третьего подъема |  | имеется | 2015 | 185 000,0 | - | 20 000,0 | 62770,0 | 54 280,0 | 47 950,0 | 185 000,0 |
| Строительство водовода от насосной станции второго подъема Арбанского водозабора до м/р 9, 9А, 9Б, 9В | МУП «Водоканал» | имеется | 2015 | 21 100,0 | - | 3 000,0 | 6 100,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 21 100,0 |
| Строительство канализационно-насосной станции № 5 |  | имеется | 2015 | 132 598,0 | - | 25 023,0 | 40 502,0 | 36 500,0 | 30 573,0 | 132 598,0 |
| Строительство канализационного коллектора по ул. Анциферова от школы № 20 до ул. Красноармейская |  | имеется | 2015 | 27 220,0 | - | 3 900,0 | 7 870,0 | 7 600,0 | 7 850,0 | 27 220,0 |
| Строительство цеха термической сушки илового осадка |  | нет | 2015 | 81 000,0 | - | 13 000,0 | 16 000,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | 81 000,0 |
| Реконструкция водозабора и сетей д. Якимово |  | нет | 2013 | 15 500,0 | - | 2 500,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 3 400,0 | 15 500,0 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Чигашево |  | в стадии разра-ботки | 2015 | 25600,0 | - | 2 000,0 | 6 9000,0 | 8 000,0 | 8 700,0 | 25 600,0 |
| Прокладка водопровода от ул. Мира до ул. Данилово |  | в стадии разра-ботки | 2015 | 48000,0 | - | 6 800,0 | 6 800,0 | 17 000,0 | 17 400,0 | 48 000,0 |
| Итого |  |  |  | 597 350,0 | - | 83 354,9 | 169 077,2 | 179 505,9 | 165 412,0 | 597 350,0 |
| II. Раздел теплоэнергетического комплекса |
| II. 1. Система эл. снабжения | МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» |  |  | 1 699 500 | 29000 | 295 750 | 506 600 | 381 550 | 443 800 | 1 699 500 |
| 1. Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 1 531 400 | 29000 | 294 800 | 490 900 | 320 600 | 353 300 | 1 540 400 |
| 1.1 Реконструкция "ПС Городская, Северо-Западная, Заводская, Кожино, Витаминный" |  | имеется | 2015 | 1 186 100 | 0 | 242 100 | 389 000 | 276 000 | 279 000 | 1 186 100 |
| 1.2 Реконструкиця РП |  |  | 2015 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 17 500 | 32 000 |
| 1.3 Реконструкция ТП с заменой трансформаторов с 6 кВ на 10 кВ |  |  | 2015 | 141 400 | 5 000 | 44 200 | 64 200 | 0 | 28 000 | 141 400 |
| 1.4 Реконструкция КЛ 10 кВ, |  |  | 2013 | 80 000 | 10000 | 1 500 | 25 700 | 0 | 0 | 80 000 |
| 1.5 Реконструкция ВЛ 35 кВ перевод на 110 кВ (от ПС "Кожино" до ПС "Северо-Западная") |  |  | 2012 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 1.6 Реконструкиця ВЛ 0.4 кВ |  |  | 2015 | 44 900 | 10000 | 0 | 0 | 18 100 | 16 800 | 44 900 |
| 1.7 Приобретение оборудования, не требующего монтажа |  |  | 2015 | 9 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 18 000 |
| 1.8 Создание систем телемеханики и связи |  |  | 2015 | 37 000 | 4 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 37 000 |
| 2. Новое строительство |  |  | 2015 | 168 100 | 0 | 950 | 15 700 | 60 950 | 90 500 | 168 100 |
| 2.1. Строительсво РП и с ТП |  |  | 2015 | 32 500 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 20 500 | 32 500 |
| 2.2 Строительство КЛ 10 кВ |  |  | 2015 | 35 600 | 0 | 950 | 9 700 | 4 950 | 20 000 | 35 600 |
| 2.3 База цеха электрических сетей |  |  | 2015 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
| II.2. система теплоснабжения |  |  |  | 1 465 300 | 53500 | 253 100 | 361 100 | 417 800 | 374 800 | 1 465 300 |
| II. 2.1. Производство тепловой энергии |  |  |  | 532 000 | 5 000 | 123 100 | 104 700 | 149 700 | 99 500 | 532 000 |
| 1. Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 463 700 | 5 000 | 93 100 | 96 400 | 119 700 | 99 500 | 463 700 |
| 1.1 Реконструкция ТЭЦ-1 (замена водогрейных котлов (ВК) на КВГМ-50, реконструкция химводополдготовки (ХВП), замена паровых котлов (ПК) на ДЕ-25/14 |  |  | 2015 | 363 800 | 45000 | 71 000 | 66 200 | 95 800 | 85 800 | 363 800 |
| 1.2 Замена насосов |  |  | 2015 | 7 200 | 0 | 2 700 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 7 200 |
| 1.3 Замена котлов в ОК |  |  | 2014 | 25 000 | 0 | 0 | 15 000 | 10 000 | 0 | 25 000 |
| 1.4 Монтаж автономных котельных с котлами "Изнаир" (ОК-12) |  |  | 2012 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 1.5 Перевод котельных с твёрдого топлива на газ |  |  | 2015 | 7 200 | 0 | 2 000 | 100 | 0 | 100 | 7 200 |
| 1.2.1 Модернизация и автоматизация системы теплоснабжения |  |  | 2015 | 40 500 | 2 000 | 11 400 | 9 600 | 8 900 | 8 600 | 40 500 |
| 1.2.1.1 АСДУ в ОК |  |  | 2015 | 6 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 |
| 1.2.1.2 Автоматизация процесса горения на котлах в ОК |  |  | 2015 | 34 500 | 0 | 10 400 | 8 600 | 7 900 | 7 600 | 34 500 |
| 1.2.2 Установка частотных приводов на вспомогательном оборудовании отопительных котельных |  |  | 2015 | 18 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 18 000 |
| II. Новое строительство |  |  |  | 68 300 | 0 | 30 000 | 8 300 | 30 000 | 0 | 68 300 |
| Установка сетевого насоса № 4 типа KRHA 300/660/40А-019 (G=1250 м3/час) в ОК-37 |  |  | 2013 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| 2.2.1 Строительство РП с 2-мя блок-трансформаторами 10/6 кВ на территории ТЭЦ-1 |  |  | 2012 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 2.2.2 Строительство газопровода Ду300 L=1700 м, ПИР по строительству га-зопровода |  |  | 2014 | 30 300 |  |  | 300 | 30 000 |  | 30 300 |
| 2.2.3 Расширение помещения насосной в ОК-37 |  |  | 2013 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 |
| II. 2.2. Передача тепловой энергии |  |  |  | 933 300 | 3 500 | 130 000 | 256 400 | 268 100 | 275 300 | 933 300 |
| 2.2.1 Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 629 000 | 3 500 | 82 300 | 190 600 | 175 800 | 176 800 | 629 000 |
| 2.2.1.1 Реконструкция тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  | 582 500 | 0 | 70 800 | 178 600 | 164 300 | 168 800 | 582 500 |
| Реконструкция М-1 |  |  | 2014 | 59 400 | 0 | 19 800 | 28 600 | 11 000 | 0 | 59 400 |
| Реконструкция М-2 от УТ-1 до ТК-36, Ду-700 |  |  | 2015 | 310 400 | 0 | 0 | 120 000 | 101 600 | 88 800 | 310 400 |
| Реконструкция М-2А от ТК-48а до ТК-36, Ду-700 |  |  | 2015 | 71 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 50 000 | 71 000 |
| Реконструкция внутриквартальной тепловой сети от ТК-33 на М-2 по мкр. "Центральный" до УТ-8 на ул. Эшкинина |  |  | 2014 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 21 700 | 0 | 21 700 |
| Реконструкция т/с от ОК, ЦТП |  |  | 2015 | 120 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 120 000 |
| 2.2.1.7 Телемеханизация ЦТП |  |  | 2014 | 14 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 500 | 0 | 14 500 |
| 2.2.1.8 Установка приборов учёта и контроля в тепловых камерах (ТК) |  |  | 2015 | 12 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |
| 2.2.1.9 Приобретение спецтехники |  |  | 2015 | 14 000 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 14 000 |
| 2.2.1.10 Приобретение оборудования, не вошедшего в сметы строек, приборов и др. |  |  | 2015 | 6 000 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 |
| 2.2.2 Новое строительство |  |  |  | 304 300 | 0 | 47 700 | 65 800 | 92 300 | 98 500 | 304 300 |
| 2.2.2.1 Строительство тепловых сетей |  |  | 2015 | 269 100 | 0 | 47 700 | 50 800 | 82 200 | 88 400 | 269 100 |
| 2.2.2.2 Строительство ЦТП в мкр. "Молодёжный", ПИР по строительству ЦТП |  |  | 2014 | 10 100 | 0 | 0 | 0 | 10 100 | 0 | 10 100 |
| 2.2.2.3 Стр-во ЦТП в мкр. "Мирный" |  |  | 2015 | 10 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 100 | 10 100 |
| 2.2.2.4 Пристрой к зданию цеха т/сетей |  |  | 2013 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| Всего по системе энергоснабжения |  |  |  | 3 164 800 | 82500 | 548 850 | 867 700 | 799 350 | 818 600 | 3 164 800 |
| ИТОГО по Программе |  |  |  | 3762150,0 | 82500 | 632 204,9 | 1036777,2 | 978855,9 | 1031812 | 3762150,0 |