Author: Vakhrameeva
Last saved by: Artem

Постановление администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
               от 17.07.2013 № 1714

Об оценке готовности к отопительному периоду
2013-2014 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» постановляю:
1.	Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций.
2.	Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг. потребителей тепловой энергии.
3.	Утвердить:
-	положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций (приложение № 1);
-	положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг. потребителей тепловой энергии (приложение № 2);

-	состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций (приложение №3);
-	состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг. потребителей тепловой энергии (приложение № 4);
-	программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг. (приложение № 5).
4.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра города Йошкар-Олы       	П. Плотников

Приложение № 1
к постановлению
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
                                                                                                                     От 17.07.2013 №1714

Положение 
о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2013-2014 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций

1.	Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду устанавливает задачу, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
1.3. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду 2013-214 гг.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

2.	Задача и функции Комиссии

Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций.
Основными функциями Комиссии являются:
- осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, установленных главой III Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг.;
- оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду;
- при наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

3.	Права Комиссии

Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет права:
3.1. Разрабатывать предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций к работе в отопительный период. 
3.2. Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду.

4.	Порядок работы Комиссии

4.1. Основной формой работы Комиссии является проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций. 
4.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций осуществляется секретарем Комиссии, и возглавляется председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
а) возглавляет работу Комиссии;
б) руководит деятельностью Комиссии;
г) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;
д) организует контроль за устранением перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.
При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
а) организует проведение мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций;
б) оповещает членов Комиссии о проведении проверки готовности к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала проверки;
в) доводит до членов Комиссии программу проведения проверки.
4.5. Члены Комиссии:
а) изучают представленные материалы;
б) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций.
4.6. Члены Комиссии принимают участие в проведении проверки готовности к отопительному сезону лично, без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на проведении проверки он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с  программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.
4.8. Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами комиссии.

Приложение № 2
к постановлению
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
                                                                                                от 17.07.2013.№1714

Положение 
о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2013-2014 гг. потребителей тепловой энергии

1.	Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду устанавливает задачи, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
1.3. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-214 гг.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

2.	Задача и функции Комиссии

Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг. потребителей тепловой энергии.
Основными функциями Комиссии являются:
- осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, установленных главой III Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг.;
- оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду;
- при наличии у Комиссий замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

3.	Права Комиссии

Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет права:
3.1. Разрабатывать предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период. 
3.2. Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду.

4.	Порядок работы Комиссии

4.1. Основной формой работы Комиссии является проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии
4.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется секретарем Комиссии, и возглавляется председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
а) возглавляет работу Комиссии;
б) руководит деятельностью Комиссии;
г) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;
д) организует контроль за устранением перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.
При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
а) организует проведение мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;
б) оповещает членов Комиссии о проведении проверки готовности к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала проверки;
в) доводит до членов Комиссии программу проведения проверки.
4.5. Члены Комиссии:
а) изучают представленные материалы;
б) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии.
4.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с  программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.
4.8. Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами комиссии.

Приложение № 3
к постановлению
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
                                                                                           от 17.07.2013      №1714

Состав 
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2013-2014 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций

Председатель комиссии
Черноусов С.Н.

-

руководитель управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Заместитель председателя комиссии
Анисимов С.А.

-

заместитель руководителя управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Секретарь комиссии
Майорова Т.С.

-

ведущий специалист управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Члены комиссии: | |
Воздвиженский В.А. | - | начальник отдела строительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Алябышев С.А. | - | государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора;
Ведерников А.В. | - | государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора;
Фатыхов Р.Ш. | - | старший государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора.

Приложение № 4
к постановлению
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»

От 17.07.2013  №1714

Состав 
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2013-2014 гг.  потребителей тепловой энергии

Председатель комиссии
Черноусов С.Н.

-

руководитель управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Заместитель председателя комиссии
Анисимов С.А.

-

заместитель руководителя управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Секретарь комиссии
Майорова Т.С.

-

ведущий специалист управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Члены комиссии: | |
Андреев В.В. | - | генеральный директор ОАО «Стройкерамика» (по согласованию);
Болдов Д.В. | - | генеральный директор ОАО «Марбиофарм» (по согласованию);
Бондарчук И.Л. | - | директор МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;
Вихарев А.П. | - | технический директор-главный инженер филиала «Марий Эл и Чувашии» ОАО «ТГК»(по согласованию);

Каукина Г.А.

-

генеральный директор ОАО «СЖЭУ» 
(по согласованию);

Косырева И.В.

-

генеральный директор ЗАО 
«Йошкар-Олинский мясокомбинат» 
(по согласованию);

Маврин С.М.

-

директор ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «Казанский») на территории Республики Марий Эл 
(по согласованию);

Новоселов Н.Б. | - | директор МП «Троллейбусный транспорт»;
Попов И.А. | - | генеральный директор ООО Марикоммунэнерго (по согласованию);

Терехов С.Н.

-

командир ФГКУ «Войсковая часть 95504» 
(по согласованию);

Усков В.В. | - | заместитель начальника управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Хрулев В.М. | - | начальник управление культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» (по согласованию).

Приложение № 5
к постановлению
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
От17.07.2013  №1714

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2013-2014 гг.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
1.2. В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов» от 08.04.2013г. № 841 утверждена комиссия по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.
1.3. Теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложениях № 1 и № 2.
1.4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.0.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:
- лиц осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения;
- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2.Порядок проведения проверки

2.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа).
2.4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию привлекаются представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.
2.5. В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии включены представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Марий Эл.
2.6. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами 3 - 4 настоящей программы (далее - требования по готовности). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.
2.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению № 3 к настоящей программе.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
2.9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 4 по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
2.10. Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
2.11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.10 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
2.12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом2.10настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
3.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
3.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и пункта3.1 настоящей программы.

4. Требования по готовности к отопительному 
периоду для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.
4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1 настоящей программы.

Приложение № 1
к программе проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2013-2014 гг.

Теплоснабжающие, теплосетевые организации, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг.

№
п/п

Наименование предприятий и организаций

Наименование и месторасположение котельной (адрес)

Вид топлива

Кол-во объектов

Плановая дата проверки

1.

Филиал «Марий Эл и Чувашии»
 ОАО «ТГК-5»

г. Йошкар-Ола, 
ул. Крылова, 47

газ

1

01.10.2013-31.10.2013

2. | ОАО «СЖЭУ» | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 92а | газ | 2 | -
| | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 112 | | |
3. | МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | г. Йошкар-Ола (19 котельных) | | 19 | 01.09.2013-15.09.2013
4. | ОАО «Стройкерамика» | г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, 27 | газ | 1 | 01.08.2013-31.08.2013

5.

ОАО «Марбиофарм»

г. Йошкар-Ола, 
ул. К. Маркса, 121

газ

1

10.06.2013-24.06.2013

6. | МП «Троллейбусный транспорт» | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 1 | газ | 1 | 19.08.2013-16.09.2013

7.

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»

г. Йошкар-Ола, 
ул. Кокшайский проезд, 44

газ

1

19.08.2013-31.08.2013

8.

МУ «Управление культуры городского округа «Город Йошкар-Ола»

д. Семеновка 
(Семеновская ДШИ № 5)

газ

1

01.08.2013-31.08.2013

9.

ООО «Марикоммунэнерго»

г. Йошкар-Ола, 
ул. Мышино

уголь

5

до 01.11.2013

| | г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, 58 | Газ | |
| | г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева | Газ | |
| | с. Шоя-Кузнецово | Газ | |
| | д. Савино | Газ | |

11.

ФГКУ «Войсковая часть 95504»
(Федеральная собственность)

г. Йошкар-Ола а/я 47

газ

1

до 01.10.2013

12. | ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «Казанский») на территории Республики Марий Эл (Федеральная собственность) | г. Йошкар-Ола | | 1 | 01.08.2013-31.08.2013

Приложение № 2
к программе проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2013-2014 гг.

Потребители тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг.

№
п/п

Наименование потребителей тепловой энергии

Плановая дата проверки

1. | Граждане-потребители, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом | 01.08.2013-15.09.2013

2.

Социально-значимые категории потребителей: 
    - органы государственной власти;
    - медицинские учреждения;
    - учебные заведения начального и среднего образования;
    - учреждения социального обеспечения.

01.08.2013-15.09.2013

Приложение № 3
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг.

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг.

__________________________                      «_____»_______________ 20__ г.
 (место составление акта)               (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________,
 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________ 20__ г., утвержденной
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку
готовности к отопительному периоду)
с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии сФедеральным закономот 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающейорганизации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергиив отношении которого проводилась проверка готовности к отопительномпериоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1.________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________;
......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила:_______________________________________________________________________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.*

Председатель комиссии: _____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:       _____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:     _____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________ 20__ г.  __________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)муниципального образования,теплоснабжающейорганизации, теплосетевойорганизации,потребителя тепловой энергии в отношениикоторого проводилась проверка готовности котопительному периоду)

______________________________
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовностиили при невыполнении требований по готовности к акту прилагается переченьзамечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4
к программе проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг.

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг.

Выдан ____________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергиив отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1.________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________;
......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________ 20__ г.№_________.

                   ______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверкиготовности к отопительному периоду)