Основные показатели производственной программы

ФГКЭУ «Йошкар-Олинской КЭЧ района» в сфере водоснабжения на 2010 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели | Единицы измерения | План на  2010 год |
| 1. Объем производства. | | | |
| 1 | Объем производства воды | тыс. куб. м. | 5,487 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м. | 5,487 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м. | 1,407 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, | тыс. куб. м. | 4,08 |
|  | в том числе населению | тыс. куб. м. | 4,08 |
| 2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг. | | | |
| 5 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц. | 10 |
| 6 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов | 8040 |
| 7 | Количество дней в отчетном периоде | дней. | 365 |
| 8 | Протяженность сетей | км | 2,0 |
| 3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами). | | | |
| 9 | Нормативный срок службы оборудования | лет | 25 |
| 10 | Износ систем водоснабжения | % | 80 |