Основные показатели производственной программы   
ОАО «Стройкерамика» на оказание услуг в сфере холодного водоснабжения   
на 2010 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 |
| * 1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | | |
| 1.1.1. | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб.м.) | 90,40 |
| 1.1.2. | Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м.) | 90,40 |
| в т.ч. населению | 45,70 |
| бюджетным организациям | 4,21 |
| прочим потребителям | 40,49 |
| 1.1.3. | Объем потерь (тыс.куб.м.) | 0 |
| Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) | 90,40 |
| Уровень потерь (%) | 0 |
| 1.1.4. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 0,225 |
| диаметр от 50 мм до 250 мм, км | 0,225 |
| 1.1.5. | Удельное водопотребление (куб.м./чел.) | 37,68 |
| Численность населения, пользующегося услугами данной организации (тыс.чел.) | 1,213 |
| * 1. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | | |
| 1.2.1. | Плановое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.) | 160 |
| 1.2.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 23,74 |
| Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8664 |
| * 1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | | |
| 1.3.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 13,3 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 3 |
| 1.3.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| оборудование водозаборов | 40,00 |
| оборудование системы очистки воды | 0 |
| оборудование системы транспортировки воды | 50,00 |
| Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| оборудование водозаборов | 8,00 |
| оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| оборудование системы транспортировки воды | 10,00 |
| Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| оборудование водозаборов | 20,00 |
| оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| оборудование системы транспортировки воды | 20,00 |
| Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| оборудование водозаборов | 12,00 |
| оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| оборудование системы транспортировки воды | 10,00 |
| 1.3.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 22,22 % |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) | 0,05 |
| * 1. Рациональность использования | | |
| 1.4.1. | Удельное ресурсопотребление | 1,0 |
| 1.4.2. | Охват абонентов приборами учета | 0 |